## Medida directa
EPM S.A E.S.P
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
MEDIDA DIRECTA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA |  | 2026-03-06
CIUDAD | Manizales | ENVIGADO
NOMBRE DEL PROYECTO | Central lechera de Manizales - CELEMA SA | AYURA CENTER AMPLIACION ETAPA 3
CEDULA O NIT | 890800252 | 900325475
DIRECCION | Cra 22 # 71-79 | CALLE 26 SUR No 48 - 121/141
NÚMERO DE PROYECTO | 82401 | 23554751
NIVEL DE TENSIÓN MEDIDA |  | 13200/208/120 V
CAPACIDAD INSTALADA |  | 500 KVA
CANTIDAD DE INSTALACIÓN EN DIRECTA REPORTADAS |  | 9 |  | ¿CALIBRADOS POR EL LABORATORIO DE EMP? |  | Si No
INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN
PROGRAMACION:
Fecha:
Hora:
Contacto:
Telefono:
RESPONSABLE INFORMACIÓN:
Nombre : | HEMER DE JESUS VILLADA SANCHEZ |  |  |  | Firma :
INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDIDA DIRECTA
En este formulario, ingrese la especificación de los medidores de directa que tenga en su proyecto, agregando las celdas necesarias para informar todos sus medidores. Así mismo, para los gabinetes, especificar la información por cada gabinete que albergue medidores de directa.
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDIDA
|  | Componentes | Marca | Tipo, Modelo o Referencia
|  | Gabinete / Caja | UMI | INTERIOR/TAB MDD CRD 1000 AMP 220 V 220 080 070
Gabinete / Caja
Gabinete / Caja
Gabinete / Caja
Gabinete / Caja
Gabinete / Caja
DATOS EQUIPOS DE MEDIDA DIRECTA |  |  |  |  | DATOS EQUIPOS DE MEDIDA DIRECTA
Equipo | Marca | Tipo, Modelo o Referencia | Serie |  | Equipo | Marca | Tipo, Modelo o Referencia | Serie
Medidor 602 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303303 |  | Medidor
Medidor 603 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303304 |  | Medidor
Medidor 604 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303305 |  | Medidor
Medidor 702 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303307 |  | Medidor
Medidor 703 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303308 |  | Medidor
Medidor 704 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303314 |  | Medidor
Medidor 802 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303315 |  | Medidor
Medidor 803 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303316 |  | Medidor
Medidor 804 | INTEL/GENESIS | EMT 34/MDD 3 FASE 4 FILOS | 2324303319 |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor
Medidor |  |  |  |  | Medidor

## Medida semidirect e indirec (1)
EPM S.A E.S.P
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA |  | 2026-03-06
CIUDAD | Manizales | ENVIGADO
NOMBRE DEL PROYECTO | Central lechera de Manizales - CELEMA SA | AYURA CENTER AMPLIACION ETAPA 3
CEDULA O NIT | 890800252 | 900.325.475
DIRECCION | Cra 22 # 71-79 | CALLE 26 SUR No 48 - 121/141
NÚMERO DE PROYECTO | 82401 | 23554751
NIVEL DE TENSIÓN MEDIDA |  | 13200/208/120 V
CAPACIDAD INSTALADA |  | 500 KVA
TIPO DE MERCADO |  | MERCADO REGULADO MERCADO NO REGULADO |  | ¿CALIBRADO POR EL LABORATORIO DE EMP? |  | Si No
INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN
Este formulario se ingresa por cada instalación de semi o indirecta que tenga en su proyecto. Agregar las pestañas que requiera para informar todas las instalaciones de su proyecto.
DATOS EQUIPOS DE MEDIDA 601 |  |  |  | ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDIDA
Equipo | Marca | Tipo, Modelo o Referencia | Serie | Componentes | Marca | Tipo, Modelo o Referencia
Medidor Principal Activa Reactiva | METCOM | MCS301-CE42C-300ER | 10196232 | Cables para señales de tension | CENTELSA | CABLE | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301-CE42C-300ER - Serie : 10196232 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: - Calibre:
|  |  |  | Cables para señales de corriente | CENTELSA | CABLE |  | Cables para señales de corriente - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: 4 m - Calibre: 12
Medidor Respaldo Activa Reactiva |  |  |  | Gabinete | UMI | INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1188 |  | Gabinete - Marca: UMI - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1188
Bloque de prueba (Bornera)
TC 1 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909611 |  |  |  | TC 1 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909611
TC 2 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909618 | Componentes | Longitud | Calibre | TC 2 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909618
TC 3 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909613 | Cables para señales de tension |  |  | TC 3 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909613
T P 1 |  |  |  | Cables para señales de corriente | 4 m | 12
T P 2
T P 3 |  |  |  | Constante de facturación
[7 empty] | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301-CE42C-300ER - Serie : 10196232 TC 1 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909611 TC 2 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909618 TC 3 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909613 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: - Calibre: Cables para señales de corriente - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: 4 m - Calibre: 12 Gabinete - Marca: UMI - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1188
SI EL CLIENTE VA A SER TELEMDIDO INGRESAR LOS SIGUENTES DATOS:
INFORMACION |  | MODEM PRINCIPAL | MODEM RESPALDO | Medio de comunicación
Marca Modem
Número de Serie Modem |  |  |  | GPRS (IP)
IP |  |  |  | OPERADOR
IMEI
Puerto |  |  |  | NOTA: Los certificados de calibracion y certificados de producto de todos los elementos del sistema de medición deben anexarse en formato PDF individual al realizar la solicitud
APN
PROGRAMACION:
Fecha:
Hora:
Contacto:
Telefono:
RESPONSABLE INFORMACIÓN:
Nombre : | HEMER DE JESUS VILLADA SANCHEZ |  |  | Firma :

## Medida semidirect e indirec (2)
EPM S.A E.S.P
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA |  | 2026-03-06
CIUDAD | Manizales | ENVIGADO
NOMBRE DEL PROYECTO | Central lechera de Manizales - CELEMA SA | AYURA CENTER AMPLIACION ETAPA 3
CEDULA O NIT | 890800252 | 900.325.475
DIRECCION | Cra 22 # 71-79 | CALLE 26 SUR No 48 - 121/141
NÚMERO DE PROYECTO | 82401 | 23554751
NIVEL DE TENSIÓN MEDIDA |  | 13200/208/120 V
CAPACIDAD INSTALADA |  | 500 KVA
TIPO DE MERCADO |  | MERCADO REGULADO MERCADO NO REGULADO |  | ¿CALIBRADO POR EL LABORATORIO DE EMP? |  | Si No
INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN
Este formulario se ingresa por cada instalación de semi o indirecta que tenga en su proyecto. Agregar las pestañas que requiera para informar todas las instalaciones de su proyecto.
DATOS EQUIPOS DE MEDIDA 701 |  |  |  | ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDIDA
Equipo | Marca | Tipo, Modelo o Referencia | Serie | Componentes | Marca | Tipo, Modelo o Referencia
Medidor Principal Activa Reactiva | METCOM | MCS301 | 10196231 | Cables para señales de tension | CENTELSA | CABLE | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301 - Serie : 10196231 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: - Calibre:
|  |  |  | Cables para señales de corriente | CENTELSA | CABLE |  | Cables para señales de corriente - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: 4 - Calibre: 12
Medidor Respaldo Activa Reactiva |  |  |  | Gabinete | UMI | INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1188 |  | Gabinete - Marca: UMI - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1188
Bloque de prueba (Bornera)
TC 1 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909614 |  |  |  | TC 1 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909614
TC 2 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909615 | Componentes | Longitud | Calibre | TC 2 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909615
TC 3 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909617 | Cables para señales de tension |  |  | TC 3 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909617
T P 1 |  |  |  | Cables para señales de corriente | 4 | 12
T P 2
T P 3 |  |  |  | Constante de facturación
[7 empty] | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301 - Serie : 10196231 TC 1 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909614 TC 2 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909615 TC 3 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909617 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: - Calibre: Cables para señales de corriente - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: 4 - Calibre: 12 Gabinete - Marca: UMI - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1188
SI EL CLIENTE VA A SER TELEMDIDO INGRESAR LOS SIGUENTES DATOS:
INFORMACION |  | MODEM PRINCIPAL | MODEM RESPALDO | Medio de comunicación
Marca Modem
Número de Serie Modem |  |  |  | GPRS (IP)
IP |  |  |  | OPERADOR
IMEI
Puerto |  |  |  | NOTA: Los certificados de calibracion y certificados de producto de todos los elementos del sistema de medición deben anexarse en formato PDF individual al realizar la solicitud
APN
PROGRAMACION:
Fecha:
Hora:
Contacto:
Telefono:
RESPONSABLE INFORMACIÓN:
Nombre : | HEMER DE JESUS VILLADA SANCHEZ |  |  | Firma :

## Medida semidirect e indirec (3)
EPM S.A E.S.P
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA |  | 2026-03-06
CIUDAD | Manizales | ENVIGADO
NOMBRE DEL PROYECTO | Central lechera de Manizales - CELEMA SA | AYURA CENTER AMPLIACION ETAPA 3
CEDULA O NIT | 890800252 | 900.325.475
DIRECCION | Cra 22 # 71-79 | CALLE 26 SUR No 48 - 121/141
NÚMERO DE PROYECTO | 82401 | 23554751
NIVEL DE TENSIÓN MEDIDA |  | 13200/208/120 V
CAPACIDAD INSTALADA |  | 500 KVA
TIPO DE MERCADO |  | MERCADO REGULADO MERCADO NO REGULADO |  | ¿CALIBRADO POR EL LABORATORIO DE EMP? |  | Si No
INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN
Este formulario se ingresa por cada instalación de semi o indirecta que tenga en su proyecto. Agregar las pestañas que requiera para informar todas las instalaciones de su proyecto.
DATOS EQUIPOS DE MEDIDA 801 |  |  |  | ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDIDA
Equipo | Marca | Tipo, Modelo o Referencia | Serie | Componentes | Marca | Tipo, Modelo o Referencia
Medidor Principal Activa Reactiva | METCOM | MCS301 | 10196230 | Cables para señales de tension | CENTELSA | CABLE | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301 - Serie : 10196230 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: - Calibre:
|  |  |  | Cables para señales de corriente | CENTELSA | CABLE |  | Cables para señales de corriente - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: 4 - Calibre: 12
Medidor Respaldo Activa Reactiva |  |  |  | Gabinete | UMI | INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1201 |  | Gabinete - Marca: UMI - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1201
Bloque de prueba (Bornera)
TC 1 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909616 |  |  |  | TC 1 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909616
TC 2 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909612 | Componentes | Longitud | Calibre | TC 2 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909612
TC 3 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10909619 | Cables para señales de tension |  |  | TC 3 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909619
T P 1 |  |  |  | Cables para señales de corriente | 4 | 12
T P 2
T P 3 |  |  |  | Constante de facturación
[7 empty] | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301 - Serie : 10196230 TC 1 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909616 TC 2 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909612 TC 3 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10909619 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: - Calibre: Cables para señales de corriente - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: CABLE - Longitud: 4 - Calibre: 12 Gabinete - Marca: UMI - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB MDD CRD 500A 220V 220 080 070 OP 1201
SI EL CLIENTE VA A SER TELEMDIDO INGRESAR LOS SIGUENTES DATOS:
INFORMACION |  | MODEM PRINCIPAL | MODEM RESPALDO | Medio de comunicación
Marca Modem
Número de Serie Modem |  |  |  | GPRS (IP)
IP |  |  |  | OPERADOR
IMEI
Puerto |  |  |  | NOTA: Los certificados de calibracion y certificados de producto de todos los elementos del sistema de medición deben anexarse en formato PDF individual al realizar la solicitud
APN
PROGRAMACION:
Fecha:
Hora:
Contacto:
Telefono:
RESPONSABLE INFORMACIÓN:
Nombre : | HEMER DE JESUS VILLADA SANCHEZ |  |  | Firma :

## Medida semidirect e indirec (4)
EPM S.A E.S.P
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA |  | 2026-03-06
CIUDAD | Manizales | ENVIGADO
NOMBRE DEL PROYECTO | Central lechera de Manizales - CELEMA SA | AYURA CENTER AMPLIACION ETAPA 3
CEDULA O NIT | 890800252 | 900.325.475
DIRECCION | Cra 22 # 71-79 | CALLE 26 SUR No 48 - 121/141
NÚMERO DE PROYECTO | 82401 | 23554751
NIVEL DE TENSIÓN MEDIDA |  | 13200/208/120 V
CAPACIDAD INSTALADA |  | 500 KVA
TIPO DE MERCADO |  | MERCADO REGULADO MERCADO NO REGULADO |  | ¿CALIBRADO POR EL LABORATORIO DE EMP? |  | Si No
INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN
Este formulario se ingresa por cada instalación de semi o indirecta que tenga en su proyecto. Agregar las pestañas que requiera para informar todas las instalaciones de su proyecto.
DATOS EQUIPOS DE MEDIDA ZONAS COMUNES |  |  |  | ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDIDA
Equipo | Marca | Tipo, Modelo o Referencia | Serie | Componentes | Marca | Tipo, Modelo o Referencia
Medidor Principal Activa Reactiva | METCOM | MCS301 | 10196229 | Cables para señales de tension | CENTELSA |  | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301 - Serie : 10196229 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB TRF CRD 1000A 220V 220 190 070 OP 1583 - Longitud: - Calibre:
|  |  |  | Cables para señales de corriente | CENCELSA |  |  | Cables para señales de corriente - Marca: CENCELSA - Tipo, Modelo o Referencia: - Longitud: 4 - Calibre: 12
Medidor Respaldo Activa Reactiva |  |  |  | Gabinete | UMI | INT/TAB TRF CRD 1000A 220V 220 190 070 OP 1583 |  | #REF!
Bloque de prueba (Bornera)
TC 1 | RYMEL | TCIV(VENTANA) | 20250901313 |  |  |  | TC 1 - Marca: RYMEL - Tipo, Modelo o Referencia: TCIV(VENTANA) - Serie : 20250901313
TC 2 | RYMEL | TCIV(VENTANA) | 20250901314 | Componentes | Longitud | Calibre | TC 2 - Marca: RYMEL - Tipo, Modelo o Referencia: TCIV(VENTANA) - Serie : 20250901314
TC 3 | RYMEL | TCIV(VENTANA) | 20250901315 | Cables para señales de tension |  |  | TC 3 - Marca: RYMEL - Tipo, Modelo o Referencia: TCIV(VENTANA) - Serie : 20250901315
T P 1 |  |  |  | Cables para señales de corriente | 4 | 12
T P 2
T P 3 |  |  |  | Constante de facturación
[7 empty] | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301 - Serie : 10196229 TC 1 - Marca: RYMEL - Tipo, Modelo o Referencia: TCIV(VENTANA) - Serie : 20250901313 TC 2 - Marca: RYMEL - Tipo, Modelo o Referencia: TCIV(VENTANA) - Serie : 20250901314 TC 3 - Marca: RYMEL - Tipo, Modelo o Referencia: TCIV(VENTANA) - Serie : 20250901315 | #REF!
SI EL CLIENTE VA A SER TELEMDIDO INGRESAR LOS SIGUENTES DATOS:
INFORMACION |  | MODEM PRINCIPAL | MODEM RESPALDO | Medio de comunicación
Marca Modem
Número de Serie Modem |  |  |  | GPRS (IP)
IP |  |  |  | OPERADOR
IMEI
Puerto |  |  |  | NOTA: Los certificados de calibracion y certificados de producto de todos los elementos del sistema de medición deben anexarse en formato PDF individual al realizar la solicitud
APN
PROGRAMACION:
Fecha:
Hora:
Contacto:
Telefono:
RESPONSABLE INFORMACIÓN:
Nombre : | HEMER DE JESUS VILLADA SANCHEZ |  |  | Firma :

## Medida semidirect e indirec (5)
EPM S.A E.S.P
INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
MEDIDA SEMIDIRECTA E INDIRECTA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
FECHA |  | 2026-03-06
CIUDAD | Manizales | ENVIGADO
NOMBRE DEL PROYECTO | Central lechera de Manizales - CELEMA SA | AYURA CENTER AMPLIACION ETAPA 3
CEDULA O NIT | 890800252 | 900.325.475
DIRECCION | Cra 22 # 71-79 | CALLE 26 SUR No 48 - 121/141
NÚMERO DE PROYECTO | 82401 | 23554751
NIVEL DE TENSIÓN MEDIDA |  | 13200/208/120 V
CAPACIDAD INSTALADA |  | 500 KVA
TIPO DE MERCADO |  | MERCADO REGULADO MERCADO NO REGULADO |  | ¿CALIBRADO POR EL LABORATORIO DE EMP? |  | Si No
INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN
Este formulario se ingresa por cada instalación de semi o indirecta que tenga en su proyecto. Agregar las pestañas que requiera para informar todas las instalaciones de su proyecto.
DATOS EQUIPOS DE MEDIDA 101 |  |  |  | ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDIDA
Equipo | Marca | Tipo, Modelo o Referencia | Serie | Componentes | Marca | Tipo, Modelo o Referencia
Medidor Principal Activa Reactiva | METCOM | MCS301-CE42C-300ER-2020 | 10196234 | Cables para señales de tension | CENTELSA |  | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301-CE42C-300ER-2020 - Serie : 10196234 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: - Longitud: - Calibre:
|  |  |  | Cables para señales de corriente | CENTELSA |  |  | Cables para señales de corriente - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: - Longitud: 4 - Calibre: 12
Medidor Respaldo Activa Reactiva |  |  |  | Gabinete | UMI | INT/TAB MDD CRD 800A 220V 220 080 070 OP 1245 |  | Gabinete - Marca: UMI - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB MDD CRD 800A 220V 220 080 070 OP 1245
Bloque de prueba (Bornera)
TC 1 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10695050 |  |  |  | TC 1 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10695050
TC 2 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10695051 | Componentes | Longitud | Calibre | TC 2 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10695051
TC 3 | BLOX | HS600 (VENTANA) | 10695143 | Cables para señales de tension |  |  | TC 3 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10695143
T P 1 |  |  |  | Cables para señales de corriente | 4 | 12
T P 2
T P 3 |  |  |  | Constante de facturación
[7 empty] | Medidor Principal Activa Reactiva - Marca: METCOM - Tipo, Modelo o Referencia: MCS301-CE42C-300ER-2020 - Serie : 10196234 TC 1 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10695050 TC 2 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10695051 TC 3 - Marca: BLOX - Tipo, Modelo o Referencia: HS600 (VENTANA) - Serie : 10695143 | Cables para señales de tension - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: - Longitud: - Calibre: Cables para señales de corriente - Marca: CENTELSA - Tipo, Modelo o Referencia: - Longitud: 4 - Calibre: 12 Gabinete - Marca: UMI - Tipo, Modelo o Referencia: INT/TAB MDD CRD 800A 220V 220 080 070 OP 1245
SI EL CLIENTE VA A SER TELEMDIDO INGRESAR LOS SIGUENTES DATOS:
INFORMACION |  | MODEM PRINCIPAL | MODEM RESPALDO | Medio de comunicación
Marca Modem
Número de Serie Modem |  |  |  | GPRS (IP)
IP |  |  |  | OPERADOR
IMEI
Puerto |  |  |  | NOTA: Los certificados de calibracion y certificados de producto de todos los elementos del sistema de medición deben anexarse en formato PDF individual al realizar la solicitud
APN
PROGRAMACION:
Fecha:
Hora:
Contacto:
Telefono:
RESPONSABLE INFORMACIÓN:
Nombre : | HEMER DE JESUS VILLADA SANCHEZ |  |  | Firma :