ANEXO #1 AL MANUAL DE USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

LISTA DE CHEQUEO — INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO (ITM)

Sistema de Detección de Incendio — Panel Edwards VS4

Referencia normativa: NFPA 72, Capítulo 14 (Inspection, Testing and Maintenance)

Convención (marque con una X):  C = Cumple   ·   NC = No cumple   ·   N/A = No aplica

1. Inspección Visual (¿se ve bien?)

Referencia: NFPA 72 — Tabla 14.3.1 (Visual Inspection Frequencies). Puede realizarla personal capacitado del edificio.

2. Pruebas Funcionales (¿funciona de verdad?)

Referencia: NFPA 72 — Tabla 14.4.3.2 (Testing Frequencies). Debe ejecutarla empresa o técnico certificado.

3. Verificación de Funciones Integradas (matriz causa-efecto)

Referencia: NFPA 72 — 14.4.2.2 / Tabla 14.4.3.2 (Integrated System Testing). Frecuencia anual y tras cualquier modificación.

4. Mantenimiento (limpiar, ajustar, reemplazar)

Referencia: NFPA 72 — 14.4.5 y recomendaciones del fabricante.

5. Resumen, Hallazgos y Cierre

Firmas

Notas de uso del anexo

- Las referencias y frecuencias se basan en la NFPA 72, Cap. 14; la edición vigente y la autoridad competente (AHJ) prevalecen. Verifique las tablas oficiales 14.3.1 y 14.4.3.2.

- Las inspecciones visuales (Sección 1) puede realizarlas personal capacitado; las pruebas (Secciones 2 y 3) deben ejecutarse por empresa/técnico certificado.

- Conserve cada checklist diligenciado en la bitácora del sistema como soporte de cumplimiento.